## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 03 . 06 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.41
업체명 | 유진기공사 |  |  |  | 기 본
담당자 | 조영길 |  |  |  | 연락처 | 010-4238-3607
제품명 | VCF3 PIJ00503 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.01.30-010 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2024.02.26
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9 | 13 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9
2 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9 | 14 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9
3 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9 | 15 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9
4 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9 | 16 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9
5 | 2.06 | 1.215 | 1.2038 | 9 | 17 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9
6 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9 | 18 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9
7 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9 | 19 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9
8 | 2.06 | 1.21 | 1.1988 | 9 | 20 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9
9 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9 | 21 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9
10 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9 | 22 | 2.06 | 1.213 | 1.2018 | 9
11 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9 | 23 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9
12 | 2.06 | 1.211 | 1.1998 | 9 | 24 | 2.06 | 1.212 | 1.2008 | 9
|  |  |  | 108 |  | 9 | 216 |  | 108
기타 및 사진