## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 03 . 18 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.66
업체명 | 유진기공사 |  |  |  | 기 본
담당자 | 조영길 |  |  |  | 연락처 | 010-4238-3607
제품명 | VCF3 PIJ00503 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.02.20-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2024.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.292 | 1.2864 | 17 | 13 | 2.15 | 1.293 | 1.2881 | 18
2 | 2.15 | 1.29 | 1.2851 | 18 | 14 | 2.15 | 1.29 | 1.2865 | 20
3 | 2.15 | 1.29 | 1.2858 | 19 | 15 | 2.15 | 1.289 | 1.2855 | 20
4 | 2.15 | 1.291 | 1.2868 | 19 | 16 | 2.15 | 1.29 | 1.2865 | 20
5 | 2.15 | 1.29 | 1.2858 | 19 | 17 | 2.15 | 1.291 | 1.2875 | 20
6 | 2.15 | 1.294 | 1.2891 | 18 | 18 | 2.15 | 1.292 | 1.2871 | 18
7 | 2.15 | 1.29 | 1.2851 | 18 | 19 | 2.15 | 1.293 | 1.2881 | 18
8 | 2.15 | 1.291 | 1.2868 | 19 | 20 | 2.15 | 1.29 | 1.2851 | 18
9 | 2.15 | 1.291 | 1.2875 | 20 | 21 | 2.15 | 1.292 | 1.2878 | 19
10 | 2.15 | 1.29 | 1.2865 | 20 | 22 | 2.15 | 1.291 | 1.2868 | 19
11 | 2.15 | 1.29 | 1.2865 | 20 | 23 | 2.15 | 1.29 | 1.2851 | 18
12 | 2.15 | 1.292 | 1.2871 | 18 | 24 | 2.15 | 1.294 | 1.2891 | 18
|  |  |  | 225 |  | 18.7917 | 451 |  | 226
기타 및 사진