## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-03-20 | 첨단부영2차아파트 | 정류기 | BS | RP100(+) | 100 | 2021.04.21 | 2021.05.06 |  | 9 | 13 | 13 | 0 | 1.6 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.98 | 6.02 | #DIV/0! |  | Max. | 13.08 | 16.05
2 | 12.88 | 6.98 | #DIV/0! |  | Min | 12.82 | 5.37
3 | 12.82 | 16.05 | #DIV/0!
4 | 13.03 | 5.56 | #DIV/0!
5 | 13.03 | 5.87 | #DIV/0! |  | Total(V) | 116.96 | 12.9956
6 | 13.03 | 5.54 | #DIV/0!
7 | 13.04 | 7.54 | #DIV/0!
8 | 13.08 | 5.48 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.07 | 5.37 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!
181 |  |  | #DIV/0!
182 |  |  | #DIV/0!
183 |  |  | #DIV/0!
184 |  |  | #DIV/0!
185 |  |  | #DIV/0!
186 |  |  | #DIV/0!
187 |  |  | #DIV/0!
188 |  |  | #DIV/0!
189 |  |  | #DIV/0!
190 |  |  | #DIV/0!
191 |  |  | #DIV/0!
192 |  |  | #DIV/0!
193 |  |  | #DIV/0!
194 |  |  | #DIV/0!
195 |  |  | #DIV/0!
196 |  |  | #DIV/0!
197 |  |  | #DIV/0!
198 |  |  | #DIV/0!
199 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
201 |  |  | #DIV/0!
202 |  |  | #DIV/0!
203 |  |  | #DIV/0!
204 |  |  | #DIV/0!
205 |  |  | #DIV/0!
206 |  |  | #DIV/0!
207 |  |  | #DIV/0!
208 |  |  | #DIV/0!
209 |  |  | #DIV/0!
210 |  |  | #DIV/0!
211 |  |  | #DIV/0!
212 |  |  | #DIV/0!
213 |  |  | #DIV/0!
214 |  |  | #DIV/0!
215 |  |  | #DIV/0!
216 |  |  | #DIV/0!
217 |  |  | #DIV/0!
218 |  |  | #DIV/0!
219 |  |  | #DIV/0!
220 |  |  | #DIV/0!
221 |  |  | #DIV/0!
222 |  |  | #DIV/0!
223 |  |  | #DIV/0!
224 |  |  | #DIV/0!
225 |  |  | #DIV/0!
226 |  |  | #DIV/0!
227 |  |  | #DIV/0!
228 |  |  | #DIV/0!
229 |  |  | #DIV/0!
230 |  |  | #DIV/0!
231 |  |  | #DIV/0!
232 |  |  | #DIV/0!
233 |  |  | #DIV/0!
234 |  |  | #DIV/0!
235 |  |  | #DIV/0!
236 |  |  | #DIV/0!
237 |  |  | #DIV/0!
238 |  |  | #DIV/0!
239 |  |  | #DIV/0!
240 |  |  | #DIV/0!
241 |  |  | #DIV/0!
242 |  |  | #DIV/0!
243 |  |  | #DIV/0!
244 |  |  | #DIV/0!
245 |  |  | #DIV/0!
246 |  |  | #DIV/0!
247 |  |  | #DIV/0!
248 |  |  | #DIV/0!
249 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
251 |  |  | #DIV/0!
252 |  |  | #DIV/0!
253 |  |  | #DIV/0!
254 |  |  | #DIV/0!
255 |  |  | #DIV/0!
256 |  |  | #DIV/0!
257 |  |  | #DIV/0!
258 |  |  | #DIV/0!
259 |  |  | #DIV/0!
260 |  |  | #DIV/0!
261 |  |  | #DIV/0!
262 |  |  | #DIV/0!
263 |  |  | #DIV/0!
264 |  |  | #DIV/0!
265 |  |  | #DIV/0!
266 |  |  | #DIV/0!
267 |  |  | #DIV/0!
268 |  |  | #DIV/0!
269 |  |  | #DIV/0!
270 |  |  | #DIV/0!
271 |  |  | #DIV/0!
272 |  |  | #DIV/0!
273 |  |  | #DIV/0!
274 |  |  | #DIV/0!
275 |  |  | #DIV/0!
276 |  |  | #DIV/0!
277 |  |  | #DIV/0!
278 |  |  | #DIV/0!
279 |  |  | #DIV/0!
280 |  |  | #DIV/0!
281 |  |  | #DIV/0!
282 |  |  | #DIV/0!
283 |  |  | #DIV/0!
284 |  |  | #DIV/0!
285 |  |  | #DIV/0!
286 |  |  | #DIV/0!
287 |  |  | #DIV/0!
288 |  |  | #DIV/0!
289 |  |  | #DIV/0!
290 |  |  | #DIV/0!
291 |  |  | #DIV/0!
292 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-03-20 | 첨단부영2차아파트 | 정류기 | BS | RP250(+) | 250 | 2024.12.08 | 2025.02.12 |  | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 11.93 | 5.17 | #DIV/0! |  | Max. | 14.34 | 5.17
2 | 14.34 | 2.71 | #DIV/0! |  | Min | 11.93 | 2.71
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.27 | 13.135
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!
181 |  |  | #DIV/0!
182 |  |  | #DIV/0!
183 |  |  | #DIV/0!
184 |  |  | #DIV/0!
185 |  |  | #DIV/0!
186 |  |  | #DIV/0!
187 |  |  | #DIV/0!
188 |  |  | #DIV/0!
189 |  |  | #DIV/0!
190 |  |  | #DIV/0!
191 |  |  | #DIV/0!
192 |  |  | #DIV/0!
193 |  |  | #DIV/0!
194 |  |  | #DIV/0!
195 |  |  | #DIV/0!
196 |  |  | #DIV/0!
197 |  |  | #DIV/0!
198 |  |  | #DIV/0!
199 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
201 |  |  | #DIV/0!
202 |  |  | #DIV/0!
203 |  |  | #DIV/0!
204 |  |  | #DIV/0!
205 |  |  | #DIV/0!
206 |  |  | #DIV/0!
207 |  |  | #DIV/0!
208 |  |  | #DIV/0!
209 |  |  | #DIV/0!
210 |  |  | #DIV/0!
211 |  |  | #DIV/0!
212 |  |  | #DIV/0!
213 |  |  | #DIV/0!
214 |  |  | #DIV/0!
215 |  |  | #DIV/0!
216 |  |  | #DIV/0!
217 |  |  | #DIV/0!
218 |  |  | #DIV/0!
219 |  |  | #DIV/0!
220 |  |  | #DIV/0!
221 |  |  | #DIV/0!
222 |  |  | #DIV/0!
223 |  |  | #DIV/0!
224 |  |  | #DIV/0!
225 |  |  | #DIV/0!
226 |  |  | #DIV/0!
227 |  |  | #DIV/0!
228 |  |  | #DIV/0!
229 |  |  | #DIV/0!
230 |  |  | #DIV/0!
231 |  |  | #DIV/0!
232 |  |  | #DIV/0!
233 |  |  | #DIV/0!
234 |  |  | #DIV/0!
235 |  |  | #DIV/0!
236 |  |  | #DIV/0!
237 |  |  | #DIV/0!
238 |  |  | #DIV/0!
239 |  |  | #DIV/0!
240 |  |  | #DIV/0!
241 |  |  | #DIV/0!
242 |  |  | #DIV/0!
243 |  |  | #DIV/0!
244 |  |  | #DIV/0!
245 |  |  | #DIV/0!
246 |  |  | #DIV/0!
247 |  |  | #DIV/0!
248 |  |  | #DIV/0!
249 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
251 |  |  | #DIV/0!
252 |  |  | #DIV/0!
253 |  |  | #DIV/0!
254 |  |  | #DIV/0!
255 |  |  | #DIV/0!
256 |  |  | #DIV/0!
257 |  |  | #DIV/0!
258 |  |  | #DIV/0!
259 |  |  | #DIV/0!
260 |  |  | #DIV/0!
261 |  |  | #DIV/0!
262 |  |  | #DIV/0!
263 |  |  | #DIV/0!
264 |  |  | #DIV/0!
265 |  |  | #DIV/0!
266 |  |  | #DIV/0!
267 |  |  | #DIV/0!
268 |  |  | #DIV/0!
269 |  |  | #DIV/0!
270 |  |  | #DIV/0!
271 |  |  | #DIV/0!
272 |  |  | #DIV/0!
273 |  |  | #DIV/0!
274 |  |  | #DIV/0!
275 |  |  | #DIV/0!
276 |  |  | #DIV/0!
277 |  |  | #DIV/0!
278 |  |  | #DIV/0!
279 |  |  | #DIV/0!
280 |  |  | #DIV/0!
281 |  |  | #DIV/0!
282 |  |  | #DIV/0!
283 |  |  | #DIV/0!
284 |  |  | #DIV/0!
285 |  |  | #DIV/0!
286 |  |  | #DIV/0!
287 |  |  | #DIV/0!
288 |  |  | #DIV/0!
289 |  |  | #DIV/0!
290 |  |  | #DIV/0!
291 |  |  | #DIV/0!
292 |  |  | #DIV/0!