## UPS 1호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-26 | 518 기념문화센터 | UPS 1호기 | BS | KB150 | 150 | 20180330,20191212, 20201210, 20210105 | 2020년 2월 |  | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | LOT |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 6.34 | #DIV/0! | 2018.03.30 | Max. | 13.27 | 7.25
2 | 13.24 | 3.13 | #DIV/0! | 2021.01.05 | Min | 13.19 | 3.05
3 | 13.24 | 3.18 | #DIV/0! | 2021.01.05
4 | 13.25 | 3.16 | #DIV/0! | 2021.01.05
5 | 13.24 | 3.11 | #DIV/0! | 2021.01.05 | Total(V) | 396.94 | 13.2313
6 | 13.21 | 3.09 | #DIV/0! | 2020.12.10
7 | 13.22 | 3.11 | #DIV/0! | 2020.12.10 | 설치 사진
8 | 13.23 | 3.05 | #DIV/0! | 2021.01.05
9 | 13.22 | 3.45 | #DIV/0! | 2019.12.12
10 | 13.23 | 3.11 | #DIV/0! | 2021.01.05
11 | 13.21 | 3.59 | #DIV/0! | 2019.12.12
12 | 13.22 | 3.52 | #DIV/0! | 2019.12.12
13 | 13.25 | 3.45 | #DIV/0! | 2019.12.12
14 | 13.25 | 3.09 | #DIV/0! | 2020.12.10
15 | 13.26 | 7.25 | #DIV/0! | 2018.03.30
16 | 13.19 | 7.21 | #DIV/0! | 2018.03.30
17 | 13.24 | 4.45 | #DIV/0! | 2018.12.05
18 | 13.22 | 3.49 | #DIV/0! | 2019.12.12
19 | 13.27 | 3.58 | #DIV/0! | 2019.12.12
20 | 13.25 | 3.07 | #DIV/0! | 2021.01.05
21 | 13.24 | 3.72 | #DIV/0! | 2019.12.12
22 | 13.21 | 3.54 | #DIV/0! | 2019.12.12
23 | 13.2 | 3.09 | #DIV/0! | 2020.12.10
24 | 13.22 | 3.1 | #DIV/0! | 2021.01.05
25 | 13.26 | 3.53 | #DIV/0! | 2019.12.12
26 | 13.27 | 3.72 | #DIV/0! | 2019.12.12
27 | 13.24 | 3.56 | #DIV/0! | 2019.12.12
28 | 13.25 | 3.13 | #DIV/0! | 2021.01.05
29 | 13.2 | 3.51 | #DIV/0! | 2019.12.12
30 | 13.2 | 3.41 | #DIV/0! | 2019.12.12
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## UPS 2호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-26 | 518 기념문화센터 | UPS 2호기 | BS | KB65 | 65 | 2019.01.01,2020.01.15,2020.12.05,2020.12.20 | 2021년 1월 |  | 16 | 25 | 25 | 0 | 0.6 | 0.9231%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | LOT |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.32 | 14.18 | #DIV/0! | 2020.12.05 | Max. | 13.52 | 28.23
2 | 13.52 | 5.7 | #DIV/0! | 2020.12.05 | Min | 12.99 | 5.7
3 | 12.99 | 28.23 | #DIV/0! | 2020.12.05
4 | 13.3 | 14.77 | #DIV/0! | 2020.12.05
5 | 13.34 | 8.14 | #DIV/0! | 2019.01.01 | Total(V) | 212.71 | 13.2944
6 | 13.2 | 19.3 | #DIV/0! | 2020.12.05
7 | 13.22 | 18.25 | #DIV/0! | 2020.12.05 | 설치 사진
8 | 13.33 | 15.35 | #DIV/0! | 2020.12.05
9 | 13.14 | 20.53 | #DIV/0! | 2020.12.05
10 | 13.44 | 6.19 | #DIV/0! | 2020.01.15
11 | 13.35 | 9.88 | #DIV/0! | 2020.12.05
12 | 13.36 | 8.59 | #DIV/0! | 2019.01.01
13 | 13.3 | 9.49 | #DIV/0! | 2019.01.01
14 | 13.22 | 17.95 | #DIV/0! | 2020.12.05
15 | 13.35 | 7.09 | #DIV/0! | 2020.01.15
16 | 13.33 | 13.33 | #DIV/0! | 2020.12.05
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-26 | 518 기념문화센터 | 정류기 | BS | KB65 | 65 | 2020.01.15 | 2020.02.21 |  | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 5.82 | #DIV/0! |  | Max. | 13.31 | 7.59
2 | 13.24 | 5.96 | #DIV/0! |  | Min | 13.14 | 5.55
3 | 13.28 | 5.55 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 5.85 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 5.85 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.24 | 13.2489
6 | 13.14 | 7.59 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 5.83 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.15 | 6.15 | #DIV/0!
9 | 13.27 | 5.87 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-26 | 518 기념문화센터 | 비상발전기 | BS | KB200 | 200 | 2020.12.23 | 2021년 1월 |  | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.39 | 3.02 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 3.04
2 | 13.4 | 3.04 | #DIV/0! |  | Min | 13.39 | 3.02
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.79 | 13.395
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
설치 사진

## Sheet2
1. UPS 1호기 | [6 empty] | 2. UPS 2호기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 6.34 | 16 | 13.19 | 7.21 |  | 1 | 13.32 | 14.18
2 | 13.24 | 3.13 | 17 | 13.24 | 4.45 |  | 2 | 13.52 | 5.7
3 | 13.24 | 3.18 | 18 | 13.22 | 3.49 |  | 3 | 12.99 | 28.23
4 | 13.25 | 3.16 | 19 | 13.27 | 3.58 |  | 4 | 13.3 | 14.77
5 | 13.24 | 3.11 | 20 | 13.25 | 3.07 |  | 5 | 13.34 | 8.14
6 | 13.21 | 3.09 | 21 | 13.24 | 3.72 |  | 6 | 13.2 | 19.3
7 | 13.22 | 3.11 | 22 | 13.21 | 3.54 |  | 7 | 13.22 | 18.25
8 | 13.23 | 3.05 | 23 | 13.2 | 3.09 |  | 8 | 13.33 | 15.35
9 | 13.22 | 3.45 | 24 | 13.22 | 3.1 |  | 9 | 13.14 | 20.53
10 | 13.23 | 3.11 | 25 | 13.26 | 3.53 |  | 10 | 13.44 | 6.19
11 | 13.21 | 3.59 | 26 | 13.27 | 3.72 |  | 11 | 13.35 | 9.88
12 | 13.22 | 3.52 | 27 | 13.24 | 3.56 |  | 12 | 13.36 | 8.59
13 | 13.25 | 3.45 | 28 | 13.25 | 3.13 |  | 13 | 13.3 | 9.49
14 | 13.25 | 3.09 | 29 | 13.2 | 3.51 |  | 14 | 13.22 | 17.95
15 | 13.26 | 7.25 | 30 | 13.2 | 3.41 |  | 15 | 13.35 | 7.09
[7 empty] | 16 | 13.33 | 13.33
3. 정류기 |  |  |  | 4. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 5.82 |  | 1 | 13.39 | 3.02
2 | 13.24 | 5.96 |  | 2 | 13.4 | 3.04
3 | 13.28 | 5.55
4 | 13.31 | 5.85
5 | 13.28 | 5.85
6 | 13.14 | 7.59
7 | 13.27 | 5.83
8 | 13.15 | 6.15
9 | 13.27 | 5.87