## Sheet1
지게차 점검 일지 ( 2024. 11 . 19 )
접수내용 | 충전시 전해액 넘침 현상 |  |  | 총전압 | 84.4
업체명 | KCC글라스 여주공장 |  |  | 기 본
담당자 | 방담원팀장 |  |  | 연락처 | 010-3782-2484
제품명 | VCJ7D PIJ01707H |  |  | 틸 트
제조lot | 241031-001 |  |  | 리프트 | 현대지게차 4t
설치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 비중(25도환산) | 셀 번호 | 비중(25도환산)
1 | 2.11 | 1.259 | 18 | 21 | 2.11 | 1.259 | 22 | 1 | 1.2541 | 21 | 1.2569
2 | 2.12 | 1.26 | 20 | 22 | 2.12 | 1.262 | 21 | 2 | 1.2565 | 22 | 1.2592
3 | 2.12 | 1.261 | 20 | 23 | 2.12 | 1.259 | 21 | 3 | 1.2575 | 23 | 1.2562
4 | 2.12 | 1.261 | 21 | 24 | 2.11 | 1.26 | 22 | 4 | 1.2582 | 24 | 1.2579
5 | 2.12 | 1.263 | 21 | 25 | 2.12 | 1.261 | 22 | 5 | 1.2602 | 25 | 1.2589
6 | 2.12 | 1.261 | 21 | 26 | 2.12 | 1.258 | 23 | 6 | 1.2582 | 26 | 1.2566
7 | 2.12 | 1.261 | 22 | 27 | 2.11 | 1.26 | 23 | 7 | 1.2589 | 27 | 1.2586
8 | 2.12 | 1.262 | 23 | 28 | 2.12 | 1.26 | 22 | 8 | 1.2606 | 28 | 1.2579
9 | 2.12 | 1.258 | 23 | 29 | 2.11 | 1.261 | 22 | 9 | 1.2566 | 29 | 1.2589
10 | 2.11 | 1.258 | 22 | 30 | 2.12 | 1.262 | 23 | 10 | 1.2559 | 30 | 1.2606
11 | 2.11 | 1.26 | 23 | 31 | 2.12 | 1.262 | 22 | 11 | 1.2586 | 31 | 1.2599
12 | 2.12 | 1.26 | 21 | 32 | 2.12 | 1.26 | 22 | 12 | 1.2572 | 32 | 1.2579
13 | 2.11 | 1.258 | 21 | 33 | 2.11 | 1.258 | 22 | 13 | 1.2552 | 33 | 1.2559
14 | 2.12 | 1.259 | 23 | 34 | 2.11 | 1.257 | 21 | 14 | 1.2576 | 34 | 1.2542
15 | 2.11 | 1.259 | 23 | 35 | 2.12 | 1.261 | 20 | 15 | 1.2576 | 35 | 1.2575
16 | 2.12 | 1.26 | 23 | 36 | 2.11 | 1.258 | 21 | 16 | 1.2586 | 36 | 1.2552
17 | 2.11 | 1.256 | 24 | 37 | 2.12 | 1.263 | 21 | 17 | 1.2553 | 37 | 1.2602
18 | 2.12 | 1.261 | 24 | 38 | 2.12 | 1.258 | 21 | 18 | 1.2603 | 38 | 1.2552
19 | 2.12 | 2.163 | 22 | 39 | 2.12 | 1.262 | 21 | 19 | 2.1609 | 39 | 1.2592
20 | 2.12 | 1.261 | 23 | 40 | 2.11 | 1.26 | 21 | 20 | 1.2596 | 40 | 1.2572
기타 및 사진