## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 20 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 25.76
업체명 | 아모레 오산 |  |  |  | 기 본
담당자 | 전지한 |  |  |  | 연락처 | 010-6415-3051
제품명 | VCI410 PIJ01520 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.15-006 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.315 | 1.3059 | 12 | 13 |  |  | -0.0175
2 | 2.15 | 1.322 | 1.3129 | 12 | 14 |  |  | -0.0175
3 | 2.15 | 1.333 | 1.3239 | 12 | 15 |  |  | -0.0175
4 | 2.14 | 1.335 | 1.3259 | 12 | 16 |  |  | -0.0175
5 | 2.15 | 1.327 | 1.3179 | 12 | 17 |  |  | -0.0175
6 | 2.15 | 1.325 | 1.3159 | 12 | 18 |  |  | -0.0175
7 | 2.14 | 1.327 | 1.3179 | 12 | 19 |  |  | -0.0175
8 | 2.15 | 1.33 | 1.3209 | 12 | 20 |  |  | -0.0175
9 | 2.14 | 1.328 | 1.3189 | 12 | 21 |  |  | -0.0175
10 | 2.15 | 1.333 | 1.3239 | 12 | 22 |  |  | -0.0175
11 | 2.15 | 1.329 | 1.3199 | 12 | 23 |  |  | -0.0175
12 | 2.14 | 1.319 | 1.3099 | 12 | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 144 |  | 6 | 144 |  | 0
기타 및 사진