## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 04 . 16 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.6
업체명 | 아모레 |  |  |  | 기 본
담당자 | 전지한 |  |  |  | 연락처 | 010-6415-3051
제품명 | VCJ8 PIJ00248 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.02.03-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.11 | 1.281 | 1.2754 | 17 | 21 | 0 | 1.1 | 1.0986 | 23
2 | 2.11 | 1.29 | 1.2844 | 17 | 22 | 2.1 | 1.288 | 1.2831 | 18
3 | 2.1 | 1.293 | 1.2881 | 18 | 23 | 2.11 | 1.29 | 1.2858 | 19
4 | 2.11 | 1.285 | 1.2794 | 17 | 24 | 2.1 | 1.291 | 1.2861 | 18
5 | 2.11 | 1.297 | 1.2914 | 17 | 25 | 2.11 | 1.293 | 1.2874 | 17
6 | 2.1 | 1.288 | 1.2824 | 17 | 26 | 2.11 | 1.289 | 1.2834 | 17
7 | 2.11 | 1.29 | 1.2844 | 17 | 27 | 2.15 | 1.288 | 1.2824 | 17
8 | 2.1 | 1.291 | 1.2861 | 18 | 28 | 2.11 | 1.285 | 1.2801 | 18
9 | 2.11 | 1.293 | 1.2874 | 17 | 29 | 2.11 | 1.291 | 1.2861 | 18
10 | 2.11 | 1.289 | 1.2834 | 17 | 30 | 2.11 | 1.295 | 1.2908 | 19
11 | 2.11 | 1.288 | 1.2831 | 18 | 31 | 2.11 | 1.288 | 1.2838 | 19
12 | 2.11 | 1.285 | 1.2801 | 18 | 32 | 2.11 | 1.29 | 1.2851 | 18
13 | 2.11 | 1.291 | 1.2861 | 18 | 33 | 2.11 | 1.293 | 1.2874 | 17
14 | 2.11 | 1.295 | 1.2894 | 17 | 34 | 2.11 | 1.285 | 1.2801 | 18
15 | 2.11 | 1.288 | 1.2831 | 18 | 35 | 2.11 | 1.297 | 1.2921 | 18
16 | 2.11 | 1.289 | 1.2848 | 19 | 36 | 2.11 | 1.285 | 1.2794 | 17
17 | 2.11 | 1.291 | 1.2868 | 19 | 37 | 2.11 | 1.291 | 1.2854 | 17
18 | 2.11 | 1.295 | 1.2901 | 18 | 38 | 2.11 | 1.295 | 1.2901 | 18
19 | 2.11 | 1.296 | 1.2911 | 18 | 39 | 2.11 | 1.286 | 1.2804 | 17
20 | 2.11 | 1.295 | 1.2894 | 17 | 40 | 2.11 | 1.29 | 1.2844 | 17
|  |  |  | 352 |  | 29.6667 | 712 |  | 360
기타 및 사진