## 이파트
#Type | = | battery
#Date | = | 2018-08-21 08:02
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161118935
#Instrument | = | BT3554#161118935
#Additional Info. | = | A
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT A
No. | Date | Time | R-Range | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range | Voltage |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment
1 | 2018-08-20 | 13:29 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2018-08-20 | 13:30 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2018-08-20 | 13:39 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2018-08-20 | 13:39 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2018-08-20 | 13:39 | 30mΩ | 0.82 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2018-08-20 | 13:39 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.86 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.8 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.73 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2018-08-20 | 13:40 | 30mΩ | 0.78 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
13 | 2018-08-20 | 13:41 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
14 | 2018-08-20 | 13:41 | 30mΩ | 0.9 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
15 | 2018-08-20 | 13:41 | 30mΩ | 0.83 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
16 | 2018-08-20 | 13:41 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
17 | 2018-08-20 | 13:41 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
18 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.73 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
19 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
20 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
21 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
22 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.9 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
23 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.77 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
24 | 2018-08-20 | 13:42 | 30mΩ | 0.97 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
25 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 0.82 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
26 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
27 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 0.9 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
28 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 1 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
29 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
30 | 2018-08-20 | 13:43 | 30mΩ | 1.01 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
31 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.87 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
32 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
33 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
34 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.67 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
35 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
36 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
37 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
38 | 2018-08-20 | 13:44 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
39 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 0.92 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
40 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 0.52 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.36 | V |  | V |  | °C | OFF
41 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 0.95 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
42 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 0.86 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
43 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 1.01 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
44 | 2018-08-20 | 13:45 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
45 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.56 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.36 | V |  | V |  | °C | OFF
46 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.99 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
47 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.53 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
48 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.77 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
49 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.81 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
50 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.66 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
51 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.87 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
52 | 2018-08-20 | 13:46 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
53 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
54 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.31 | V |  | V |  | °C | OFF
55 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
56 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
57 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.83 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
58 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
59 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 0.83 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
60 | 2018-08-20 | 13:47 | 30mΩ | 1.03 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
61 | 2018-08-20 | 13:48 | 30mΩ | 0.73 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.33 | V |  | V |  | °C | OFF
62 | 2018-08-20 | 13:48 | 30mΩ | 0.89 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
63 | 2018-08-20 | 13:48 | 30mΩ | 0.86 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
64 | 2018-08-20 | 13:48 | 30mΩ | 0.94 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
65 | 2018-08-20 | 13:48 | 30mΩ | 0.95 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
66 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
67 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.92 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
68 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.87 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
69 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
70 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.82 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
71 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 1.06 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
72 | 2018-08-20 | 13:49 | 30mΩ | 0.73 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
73 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.77 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
74 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 1.18 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
75 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.32 | V |  | V |  | °C | OFF
76 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
77 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.66 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.34 | V |  | V |  | °C | OFF
78 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.8 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
79 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
80 | 2018-08-20 | 13:50 | 30mΩ | 0.9 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
81 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
82 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.92 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
83 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.95 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
84 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
85 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.96 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
86 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.95 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
87 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.88 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
88 | 2018-08-20 | 13:51 | 30mΩ | 0.8 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
89 | 2018-08-20 | 13:52 | 30mΩ | 0.91 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
90 | 2018-08-20 | 13:52 | 30mΩ | 0.82 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
91 | 2018-08-20 | 13:52 | 30mΩ | 0.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | -1.35 | V |  | V |  | °C | OFF
92 | 2018-08-20 | 13:52 | 30mΩ | 0.85 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 1.35 | V |  | V |  | °C | OFF