## 20181213충렬사역700AH92CELL
Time | 배터리전압 | 배터리전류 | 입력전압 | 온도센서#1 | 온도센서#2 | 온도센서#3 | 온도센서#4 | 온도센서#5 | 온도센서#6 | 온도센서#7 | 온도센서#8 | 온도센서#9 | 온도센서#10 | 충전차단전압 | 재충전전압 | Status | Ref.cell#1 | Ref.cell#2 | Ref.cell#3 | Ref.cell#4
2018-12-12 오후 2:42:31 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:32 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:33 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:34 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:35 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:36 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:37 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:38 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:39 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:40 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:41 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:42 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:43 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:44 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:45 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:46 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:47 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:48 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:49 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:50 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:51 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:52 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:53 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:54 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:55 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:56 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:57 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:58 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:42:59 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:00 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:02 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:02 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:06 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:06 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:06 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:06 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:07 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:08 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:09 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:10 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:11 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:12 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:13 | 128.3 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:14 | 128.4 | 0 | 13.8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:15 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:16 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:17 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:18 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:19 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:20 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:21 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:22 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:24 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:25 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:26 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:27 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:28 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:29 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:30 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:31 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:32 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:33 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:34 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:35 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:36 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:37 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:38 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:39 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:40 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:41 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:42 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:43 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:44 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:45 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:46 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:47 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:48 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:49 | 128.3 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:50 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:51 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:52 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:53 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:54 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:55 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:56 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:57 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:58 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:43:59 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:00 | 128.4 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:01 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:02 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:03 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:04 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:05 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:06 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:07 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:09 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:09 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:10 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-12 오후 2:44:11 | 128.5 | 0 | 13.8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 124.9 | STANDBY | 0 | 0 | 0 | 0