## 20230323LG이노텍구미3공장 PM
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-03-23 |  | V1.03
LG이노텍 구미 3공장 PM GSL800
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:03
2 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:03
3 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
4 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
5 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
6 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
7 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
8 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
9 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
10 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:04
11 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:05
12 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:05
13 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:05
14 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:05
15 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
16 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
17 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
18 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
19 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
20 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
21 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
22 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:06
23 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
24 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
25 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
26 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
27 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
28 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
29 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
30 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:07
31 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
32 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
33 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
34 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
35 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
36 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
37 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:08
38 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
39 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
40 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
41 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
42 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
43 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
44 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
45 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
46 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
47 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
48 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
49 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:09
50 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
51 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
52 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
53 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
54 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
55 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
56 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
57 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
58 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
59 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
60 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
61 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:10
62 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
63 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
64 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
65 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
66 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
67 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
68 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
69 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
70 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
71 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
72 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
73 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:11
74 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
75 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
76 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
77 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
78 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
79 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
80 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:12
81 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
82 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
83 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
84 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
85 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
86 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
87 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
88 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
89 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:13
90 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
91 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
92 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
93 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
94 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
95 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
96 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
97 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
98 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
99 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
100 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:14
101 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
102 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
103 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
104 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
105 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
106 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
107 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
108 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:15
109 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
110 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
111 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
112 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
113 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
114 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
115 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:16
116 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:17
117 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:17
118 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:17
119 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:17
120 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:17
121 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
122 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
123 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
124 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
125 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
126 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
127 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
128 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
129 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
130 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:18
131 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
132 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
133 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
134 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
135 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
136 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
137 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
138 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
139 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
140 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:19
141 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
142 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
143 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
144 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
145 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
146 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
147 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:20
148 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
149 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
150 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
151 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
152 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
153 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
154 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
155 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:21
156 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
157 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
158 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
159 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
160 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
161 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
162 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
163 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
164 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
165 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
166 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
167 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
168 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:22
169 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:23
170 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.03 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:23
171 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
172 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
173 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
174 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
175 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
176 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:24
177 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
178 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
179 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
180 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
181 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
182 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
183 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
184 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
185 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:25
186 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:26
187 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:26
188 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:26
189 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:26
190 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:26
191 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
192 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
193 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
194 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
195 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
196 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.04 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
197 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
198 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
199 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:27
200 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
201 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
202 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
203 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
204 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
205 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:28
206 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
207 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
208 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
209 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
210 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
211 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
212 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
213 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:29
214 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
215 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
216 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
217 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
218 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
219 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:30
220 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
221 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
222 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
223 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
224 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
225 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
226 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:31
227 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
228 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.07 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
229 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
230 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
231 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
232 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
233 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
234 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.08 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:32
235 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.05 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
236 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
237 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
238 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
239 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.06 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
240 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-23 | 13:33
최소값 |  | 0.3 |  |  |  | 2.03
최대값 |  | 0.7 |  |  |  | 2.13
전체전압 | [5 empty] | 496.19