## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 05 . 20 )
접수내용 | 충전시 증류수 넘침 |  |  |  | 총전압 | 50.71
업체명 | 코카콜라 물류센터 남양주 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김재홍 |  |  |  | 연락처 | 010-4288-8919
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.08.09-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.09.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.12 | 1.263 | 1.2616 | 23 | 13 | 2.11 | 1.266 | 1.266 | 25 | 전압min | 2.1
2 | 2.12 | 1.268 | 1.2673 | 24 | 14 | 2.12 | 1.268 | 1.2673 | 24 | 비중max | 1.276
3 | 2.12 | 1.265 | 1.2636 | 23 | 15 | 2.12 | 1.272 | 1.2713 | 24 | 비중min | 1.243
4 | 2.1 | 1.251 | 1.251 | 25 | 16 | 2.1 | 1.247 | 1.247 | 25 | 온도max | 25
5 | 2.1 | 1.251 | 1.251 | 25 | 17 | 2.1 | 1.247 | 1.247 | 25 | 온도min | 23
6 | 2.1 | 1.251 | 1.2503 | 24 | 18 | 2.1 | 1.243 | 1.243 | 25
7 | 2.1 | 1.251 | 1.2503 | 24 | 19 | 2.12 | 1.266 | 1.2653 | 24
8 | 2.1 | 1.246 | 1.246 | 25 | 20 | 2.1 | 1.25 | 1.25 | 25
9 | 2.1 | 1.253 | 1.253 | 25 | 21 | 2.11 | 1.257 | 1.257 | 25
10 | 2.12 | 1.262 | 1.262 | 25 | 22 | 2.14 | 1.274 | 1.274 | 25
11 | 2.12 | 1.268 | 1.268 | 25 | 23 | 2.12 | 1.276 | 1.276 | 25
12 | 2.12 | 1.266 | 1.2653 | 24 | 24 | 2.12 | 1.269 | 1.269 | 25
|  |  |  | 292 |  | 24.5417 | 589 |  | 297
기타 및 사진