## 현대렌탈
형 명 | L-5S,L6240 | 제조일자 | 2026.06.15(L-5S) 2026.01.23(L6240) |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 13
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 1 | 6.12 | 1.2 |  |  | 26 | L6240 ,미설치 품('26년 2월 납품)
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.195 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 2 | 6.12 | 1.2 |  |  | 26 | L6240 ,미설치 품('26년 2월 납품)
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 3 | 6.13 | 1.2 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 4 | 6.13 | 1.21 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 5 | 6.13 | 1.2 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.21 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 6 | 6.13 | 1.205 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.21 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 7 | 6.15 | 1.21 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 8 | 6.13 | 1.205 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.2 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 | 9 | 6.13 | 1.205 |  |  | 26 | L-5S,미설치 품
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 미설치 |  |  | 1.205 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 | 10 | 6.44 | 1.3 |  |  | 26 | L-5S,납품 후 설치
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 | 11 | 6.44 | 1.3 |  |  | 26 | L-5S,납품 후 설치
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 | 12 | 6.44 | 1.3 |  |  | 26 | L-5S,납품 후 설치
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 | 13 | 6.44 | 1.3 |  |  | 26 | L-5S,납품 후 설치
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
2026-10-12 | 현대렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.3 |  |  | 26
점검내용 | 1. 납품(08/04) 후 저비중으로 인한 AS요청 2. 미설치 전지(7EA) 전압 및 비중 : 저비중이나 이상없음 3. 장비 설치 전지(4EA) : 이상없음(주말 충전) 4. 소비자 지속적인 제품성능 의심으로 회수하여 용량검증 및 환류보충전 진행예정(영업, 품질 협의) |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진
전지 LOT
장착 사진(4EA)
미설치 품 (7EA)