## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L8240 CT&T카트 | 8.35 | 1.247 | 1.244 | 1.244 | 1.248 |  |  | CC4I13I 4I20AC2
| 8.37 | 1.245 | 1.244 | 1.24 | 1.247
| 6.4 | 1.245 | 1.239 | 1.242 | 1.002
| 8.41 | 1.24 | 1.247 | 1.242 | 1.241
| 8.38 | 1.247 | 1.248 | 1.247 | 1.247
| 8.38 | 1.245 | 1.243 | 1.244 | 1.239
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6