## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 에코카트 | 6.3 | 비중(25도) 1: 1.233; 비중(25도) 2: 1.232; 비중(25도) 3: 1.23 | 5E22AC3 CC5E212J |  | 1.234 | 6.31
| 6.3 | 비중(25도) 1: 1.23; 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.228 |  |  | 1.228 | 4.21
| 4.21 | 비중(25도) 1: 측정불가 (얼음); 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.233
| 6.3 | 비중(25도) 1: 1.232; 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.233
| 6.31 | 비중(25도) 1: 1.233; 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.234
| 6.3 | 비중(25도) 1: 1.233; 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.231
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 에코카트 | 6.3 | 비중(25도) 1: 1.23; 비중(25도) 2: 1.232; 비중(25도) 3: 1.233 | 5E22AC3 CC5E212J
| 6.3 | 비중(25도) 1: 1.23; 비중(25도) 2: 1.231; 비중(25도) 3: 1.233