## VCI225-48V
형 명 | VCJ4-80V | 제조일자 | 화인불가 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-05 | 대구도시철도 3호선 칠곡기지 | 모터카 | 1 | 2.14 | 1.29 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 4호선 칠곡기지 | 모터카 | 2 | 2.16 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 5호선 칠곡기지 | 모터카 | 3 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 6호선 칠곡기지 | 모터카 | 4 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 7호선 칠곡기지 | 모터카 | 5 | 2.14 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 8호선 칠곡기지 | 모터카 | 6 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 9호선 칠곡기지 | 모터카 | 7 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 10호선 칠곡기지 | 모터카 | 8 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 11호선 칠곡기지 | 모터카 | 9 | 2.14 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 12호선 칠곡기지 | 모터카 | 10 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 13호선 칠곡기지 | 모터카 | 11 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 14호선 칠곡기지 | 모터카 | 12 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 15호선 칠곡기지 | 모터카 | 13 | 2.15 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 16호선 칠곡기지 | 모터카 | 14 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 17호선 칠곡기지 | 모터카 | 15 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 18호선 칠곡기지 | 모터카 | 16 | 2.15 | 1.29 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 19호선 칠곡기지 | 모터카 | 17 | 2.15 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 20호선 칠곡기지 | 모터카 | 18 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 21호선 칠곡기지 | 모터카 | 19 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 22호선 칠곡기지 | 모터카 | 20 | 2.15 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 23호선 칠곡기지 | 모터카 | 21 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 24호선 칠곡기지 | 모터카 | 22 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 25호선 칠곡기지 | 모터카 | 23 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 26호선 칠곡기지 | 모터카 | 24 | 2.15 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 27호선 칠곡기지 | 모터카 | 25 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 28호선 칠곡기지 | 모터카 | 26 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 29호선 칠곡기지 | 모터카 | 27 | 2.15 | 1.29 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 30호선 칠곡기지 | 모터카 | 28 | 2.16 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 31호선 칠곡기지 | 모터카 | 29 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 32호선 칠곡기지 | 모터카 | 30 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 33호선 칠곡기지 | 모터카 | 31 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 34호선 칠곡기지 | 모터카 | 32 | 2.16 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 35호선 칠곡기지 | 모터카 | 33 | 2.14 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 36호선 칠곡기지 | 모터카 | 34 | 2.16 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 37호선 칠곡기지 | 모터카 | 35 | 2.14 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 38호선 칠곡기지 | 모터카 | 36 | 2.14 | 1.285 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 39호선 칠곡기지 | 모터카 | 37 | 2.16 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 40호선 칠곡기지 | 모터카 | 38 | 2.15 | 1.28 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 41호선 칠곡기지 | 모터카 | 39 | 2.15 | 1.29 |  |  | 28
2023-09-05 | 대구도시철도 42호선 칠곡기지 | 모터카 | 40 | 2.14 | 1.285 |  |  | 28
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진