## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 22 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.58
업체명 | 안양코카콜라 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김명기 |  |  |  | 연락처 | 010-6741-1120
제품명 | VCES800 PIJ01384D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.03.30-009 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2021.05.31
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.23 |  | -0.0175 |  | 13 | 2.19 |  | -0.0175
2 | 2.19 |  | -0.0175 |  | 14 | 2.17 |  | -0.0175
3 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 15 | 2.15 |  | -0.0175
4 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 16 | 2.14 |  | -0.0175
5 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 17 | 2.17 |  | -0.0175
6 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 18 | 2.2 |  | -0.0175
7 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 19 | 2.2 |  | -0.0175
8 | 2.19 |  | -0.0175 |  | 20 | 2.18 |  | -0.0175
9 | 2.18 |  | -0.0175 |  | 21 | 2.18 |  | -0.0175
10 | 2.16 |  | -0.0175 |  | 22 | 2.18 |  | -0.0175
11 | 2.18 |  | -0.0175 |  | 23 | 2.19 |  | -0.0175
12 | 2.2 |  | -0.0175 |  | 24 | 2.21 |  | -0.0175
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진