## V전지
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2023.07.26 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-09 | 두산지게차 전남판매 | 탈거 제품 | 1 | 2.02 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 2 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 3 | 2.04 | 1.175 | 1.1785 |  |  | 30
2024-08-09 |  |  | 4 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 5 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 6 | 2.01 | 액없음 | #VALUE! |  |  |  | 커버 융착 파손
2024-08-09 |  |  | 7 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 8 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 9 | 2.02 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 10 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 11 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 12 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 13 | 2.03 | 1.169 | 1.1725 |  |  | 30
2024-08-09 |  |  | 14 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 15 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 16 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 17 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 18 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 19 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 20 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 21 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 22 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 23 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
2024-08-09 |  |  | 24 | 2.03 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 지게차 배터리 운송중 파손 2, 점검 결과 #3, #13 2셀 외 액없음, #6 셀 융착부 파손, 안쪽 셀 (8~11, 14~17) 부분 기밀검사 등 정밀점검 및 수리 필요할 것으로 판단됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]