## L-6260
형 명 | L-6260 | 제조일자 | 23.08.29 |  | 점검 형태 | 수 량 | 1 EA
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2023-08-29 | 동서렌탈 | 고소장비 | 1 | 4.28 | 1.100 이하 | 29.2
2023-08-29 | 동서렌탈 |  | 2 |  | 1.100 이하 | 29.2
2023-08-29 | 동서렌탈 |  | 3 |  | 1.23 | 29.2
점검내용 | 1. 1, 2번셀 비중 1.100 이하 / 3번 셀 : 1.230 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진