## 골프카트
형 명 | L-6240 | 제조일자 | 2023.06.28 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-11 | 문경농원 | 농기구 | 1 | 6.15 |  | 1.2 | 20
2023-10-11 |  |  | 2 |  |  | 1.201 | 20
2023-10-11 |  |  | 3 |  |  | 1.201 | 20
2023-10-11 |  |  | 4 |  |  | 1.201 | 20
점검내용 | -.(+) 단자부 누액에 따른 회수품 검사 → 화인상사 => 문경농원 납품분 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진