## VCD 450
형 명 | VCD 450 | 제조일자 | 2022.08.09. |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도(외/내) | 비고
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 1 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 2 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 3 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 4 | 2.09 | 1.245 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 5 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 6 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 7 | 2.08 | 1.24 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 8 | 2.09 | 1.24 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 9 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 10 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 11 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 12 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 13 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 14 | 2.09 | 1.245 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 15 | 2.208 | 1.24 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 16 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 17 | 2.08 | 1.24 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 18 | 2.09 | 1.255 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 19 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 20 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 21 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 22 | 2.09 | 1.25 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 23 | 2.08 | 1.245 |  |  | 14 / 16
2023-11-01 | 개인 고객 | 도요타 2톤 지게차 | 24 | 2.08 | 1.25 |  |  | 14 / 16
점검내용 | 1차 트랜스 전압 : 402V, 2차 트랜스 전압 : 236.7V. 탭 조정 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진