## VCES740
형 명 | VCFS750 | 제조일자 | 2020.01.03 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 1 | 2.02 | 1.1 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 2 | 2.06 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 3 | 2.12 | 1.28 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 4 | 1.14 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 5 | 2 | 1.21 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 6 | 2.01 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 7 | 2.02 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 8 | 2.022 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 9 | 2.06 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 10 | 2.11 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 11 | 2.1 | 1.3 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 12 | 2.01 | 1.18 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 13 | 1.89 | 1.1 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 14 | 2.03 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 15 | 2.01 | 1.3 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 16 | 2.01 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 17 | 2.05 | 1.23 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 18 | 1.93 | 1.1 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 19 | 2.01 | 1.2 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 20 | 2.1 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 21 | 1.87 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 22 | 2.12 | 1.25 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 23 | 2.12 | 1.28 |  |  | 12
2023-11-09 | 삼성SDI 내 세방익스프레스 | 도요타 2.5톤 | 24 | 2.09 | 1.1 |  |  | 12
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진