## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.23 | 비중(20℃) 1: 1.231; 비중(20℃) 2: 1.235; 비중(20℃) 3: 1.237 | 24.94 | 2A15AI CC2A132H | 22년 03월
|  | 6.21 | 비중(20℃) 1: 1.23; 비중(20℃) 2: 1.228; 비중(20℃) 3: 1.229
|  | 6.27 | 비중(20℃) 1: 1.237; 비중(20℃) 2: 1.238; 비중(20℃) 3: 1.235
|  | 6.23 | 비중(20℃) 1: 1.235; 비중(20℃) 2: 1.228; 비중(20℃) 3: 1.239
[9 empty] | 6.21 | 6.27 | 1.228 | 1.239
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0