## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.15 | 비중(25도) 1: 1.205; 비중(25도) 2: 1.215; 비중(25도) 3: 1.192 | 4H11AI CC4H102I
| 6.22 | 비중(25도) 1: 1.219; 비중(25도) 2: 1.222; 비중(25도) 3: 1.217
| 6.19 | 비중(25도) 1: 1.215; 비중(25도) 2: 1.199; 비중(25도) 3: 1.208
| 6.2 | 비중(25도) 1: 1.206; 비중(25도) 2: 1.217; 비중(25도) 3: 1.221
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6