## VCI225-48V
형 명 | VCF280-48V | 제조일자 | 22.06.07 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 1 | 2.15 | 1.31 | 1.96 | 147A (딜트) | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.31 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 3 | 2.14 | 1.31 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.31 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.32 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 6 | 2.16 | 1.31 | 1.96 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 7 | 2.14 | 1.3 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 8 | 2.15 | 1.3 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 9 | 2.14 | 1.31 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 10 | 2.15 | 1.31 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.31 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.31 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 13 | 2.15 | 1.3 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 14 | 2.14 | 1.3 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 15 | 2.15 | 1.31 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 16 | 2.15 | 1.31 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 17 | 2.15 | 1.31 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 18 | 2.15 | 1.31 | 1.95 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 19 | 2.15 | 1.3 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 20 | 2.14 | 1.3 | 1.94 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 21 | 2.14 | 1.3 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 22 | 2.14 | 1.31 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 23 | 2.15 | 1.31 | 1.93 |  | 37
2023-06-12 | 우리전동 | 니찌유 2톤 지게차 | 24 | 2.13 | 1.3 | 1.93 |  | 37
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진 | -. +메인 케이블 피복 소손에 따른 교체 필요 -. 커버 외부 충격에 따른 파손, 기밀검사 필요
v