## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 4 . 22 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.48
업체명 | 두산모트롤 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 0105359-2897
제품명 | VCI365 PIJ00885D |  |  |  | 틸 트 | 1.89
제조lot | 2022.04.25-002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.1 | 1.252 | 1.2471 | 18 | 13 | 2.11 | 1.265 | 1.2601 | 18
2 | 2.1 | 1.257 | 1.2521 | 18 | 14 | 2.11 | 1.265 | 1.2601 | 18
3 | 2.1 | 1.261 | 1.2561 | 18 | 15 | 2.12 | 1.276 | 1.2711 | 18
4 | 2.1 | 1.261 | 1.2561 | 18 | 16 | 2.11 | 1.265 | 1.2601 | 18
5 | 2.1 | 1.257 | 1.2521 | 18 | 17 | 2.1 | 1.256 | 1.2511 | 18
6 | 2.09 | 1.247 | 1.2421 | 18 | 18 | 2.11 | 1.265 | 1.2601 | 18
7 | 2.1 | 1.261 | 1.2561 | 18 | 19 | 2.1 | 1.257 | 1.2521 | 18
8 | 2.1 | 1.261 | 1.2561 | 18 | 20 | 2.1 | 1.254 | 1.2491 | 18
9 | 2.11 | 1.267 | 1.2621 | 18 | 21 | 2.1 | 1.255 | 1.2501 | 18
10 | 2.11 | 1.269 | 1.2641 | 18 | 22 | 2.1 | 1.259 | 1.2541 | 18
11 | 2.11 | 1.263 | 1.2581 | 18 | 23 | 2.1 | 1.254 | 1.2491 | 18
12 | 2.11 | 1.27 | 1.2651 | 18 | 24 | 2.09 | 1.251 | 1.2461 | 18
|  |  |  | 216 |  | 18 | 432 |  | 216
기타 및 사진