## 코오롱 김천공장
형 명 | L-12125 | 제조일자 | 2026.02.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 | 1 | 12.67 | 1.26 |  |  | 20
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 |  |  | 1.26 |  |  | 20
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 |  |  | 1.27 |  |  | 20
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 |  |  | 1.27 |  |  | 20
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 |  |  | 1.27 |  |  | 20
2026-10-14 | 코오롱 김천공장 | 헨드파레트 |  |  | 1.26 |  |  | 20
점검내용 | 1.전압 불량으로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중 : 이상없음 →12.67V/ 1.260~1.270 3.소비자 지속적인 제품 의심으로 용량검증 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진
전지 LOT
장착 사진