## C조(타사)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-10 | 함평국군병원 | UPS (C조) | BS | MSB | 200 | 2024.12.20 | 2025.01.30 | - | 240 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.52 | #VALUE! |  | Max. | 2.23 | 0.76 | #VALUE!
2 | 2.22 | 0.65 | #VALUE! |  | Min | 2.19 | 0.52 | #VALUE!
3 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
4 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
5 | 2.22 | 0.59 | #VALUE! |  | Total(V) | 238.469 | 2.208
6 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
7 | 2.2 | 0.76 | #VALUE!
8 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
9 | 2.2 | 0.67 | #VALUE!
10 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
11 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
12 | 2.23 | 0.63 | #VALUE!
13 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
14 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
15 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
16 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
17 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
18 | 2.2 | 0.68 | #VALUE!
19 | 2.2 | 0.68 | #VALUE!
20 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
21 | 2.2 | 0.7 | #VALUE!
22 | 2.19 | 0.67 | #VALUE!
23 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
24 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
25 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
26 | 2.2 | 0.59 | #VALUE!
27 | 2.2 | 0.71 | #VALUE!
28 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
29 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
30 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
31 | 2.2 | 0.59 | #VALUE!
32 | 2.2 | 0.59 | #VALUE!
33 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
34 | 2.22 | 0.71 | #VALUE!
35 | 2.2 | 0.55 | #VALUE!
36 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
37 | 2.23 | 0.65 | #VALUE!
38 | 2.22 | 0.6 | #VALUE!
39 | 2.2 | 0.71 | #VALUE!
40 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
41 | 2.2 | 0.7 | #VALUE!
42 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
43 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
44 | 2.2 | 0.59 | #VALUE!
45 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
46 | 2.19 | 0.66 | #VALUE!
47 | 2.22 | 0.61 | #VALUE!
48 | 2.23 | 0.69 | #VALUE!
49 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
50 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
51 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
52 | 2.22 | 0.52 | #VALUE!
53 | 2.22 | 0.6 | #VALUE!
54 | 2.22 | 0.71 | #VALUE!
55 | 2.22 | 0.71 | #VALUE!
56 | 2.219 | 0.65 | #VALUE!
57 | 2.23 | 0.62 | #VALUE!
58 | 2.21 | 0.68 | #VALUE!
59 | 2.19 | 0.57 | #VALUE!
60 | 2.22 | 0.66 | #VALUE!
61 | 2.22 | 0.68 | #VALUE!
62 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
63 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
64 | 2.22 | 0.6 | #VALUE!
65 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
66 | 2.22 | 0.55 | #VALUE!
67 | 2.2 | 0.65 | #VALUE!
68 | 2.2 | 0.66 | #VALUE!
69 | 2.2 | 0.69 | #VALUE!
70 | 2.2 | 0.58 | #VALUE!
71 | 2.2 | 0.54 | #VALUE!
72 | 2.19 | 0.56 | #VALUE!
73 | 2.23 | 0.62 | #VALUE!
74 | 2.23 | 0.63 | #VALUE!
75 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
76 | 2.2 | 0.56 | #VALUE!
77 | 2.2 | 0.55 | #VALUE!
78 | 2.22 | 0.6 | #VALUE!
79 | 2.23 | 0.62 | #VALUE!
80 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
81 | 2.2 | 0.58 | #VALUE!
82 | 2.19 | 0.66 | #VALUE!
83 | 2.23 | 0.62 | #VALUE!
84 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
85 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
86 | 2.22 | 0.65 | #VALUE!
87 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
88 | 2.2 | 0.73 | #VALUE!
89 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
90 | 2.23 | 0.63 | #VALUE!
91 | 2.2 | 0.6 | #VALUE!
92 | 2.2 | 0.6 | #VALUE!
93 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
94 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
95 | 2.23 | 0.52 | #VALUE!
96 | 2.2 | 0.61 | #VALUE!
97 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
98 | 2.23 | 0.68 | #VALUE!
99 | 2.23 | 0.66 | #VALUE!
100 | 2.22 | 0.68 | #VALUE!
101 | 2.22 | 0.57 | #VALUE!
102 | 2.2 | 0.67 | #VALUE!
103 | 2.2 | 0.62 | #VALUE!
104 | 2.22 | 0.63 | #VALUE!
105 | 2.22 | 0.62 | #VALUE!
106 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
107 | 2.2 | 0.67 | #VALUE!
108 | 2.23 | 0.7 | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!

## 정류기(타사)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-10 | 함평국군병원 | 정류기 | BS | MSB | 150 | 2024.12.20 | 2025.01.30 | - | 55 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 |  |  | #VALUE!
2 |  |  | #VALUE!
3 |  |  | #VALUE!
4 |  |  | #VALUE!
5 |  |  | #VALUE!
6 |  |  | #VALUE!
7 |  |  | #VALUE!
8 | 2.17 | 1.06 | #VALUE! |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
9 | 2.18 | 0.94 | #VALUE! |  | Max. | 2.2 | 1.07 | #VALUE!
10 | 2.19 | 0.9 | #VALUE! |  | Min | 2.17 | 0.86 | #VALUE!
11 | 2.18 | 0.99 | #VALUE!
12 | 2.19 | 1.04 | #VALUE!
13 | 2.18 | 0.86 | #VALUE! |  | Total(V) | 120.1 | 2.1836
14 | 2.19 | 1.01 | #VALUE!
15 | 2.19 | 0.96 | #VALUE!
16 | 2.18 | 0.92 | #VALUE!
17 | 2.19 | 0.91 | #VALUE!
18 | 2.18 | 0.92 | #VALUE!
19 | 2.18 | 0.92 | #VALUE!
20 |  |  | #VALUE!
21 |  |  | #VALUE!
22 |  |  | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE!
29 |  |  | #VALUE!
30 |  |  | #VALUE!
31 |  |  | #VALUE!
32 |  |  | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 | 2.18 | 0.97 | #VALUE!
45 | 2.19 | 1.01 | #VALUE!
46 | 2.18 | 0.99 | #VALUE!
47 | 2.19 | 0.96 | #VALUE!
48 | 2.18 | 0.91 | #VALUE!
49 | 2.18 | 1.07 | #VALUE!
50 | 2.18 | 0.88 | #VALUE!
51 | 2.2 | 0.92 | #VALUE!
52 | 2.18 | 0.91 | #VALUE!
53 | 2.18 | 0.99 | #VALUE!
54 | 2.18 | 0.97 | #VALUE!
55 | 2.19 | 1.04 | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 |  |  | #VALUE!
122 |  |  | #VALUE!
123 |  |  | #VALUE!
124 |  |  | #VALUE!
125 |  |  | #VALUE!
126 |  |  | #VALUE!
127 |  |  | #VALUE!
128 |  |  | #VALUE!
129 |  |  | #VALUE!
130 |  |  | #VALUE!
131 |  |  | #VALUE!
132 |  |  | #VALUE!
133 |  |  | #VALUE!
134 |  |  | #VALUE!
135 |  |  | #VALUE!
136 |  |  | #VALUE!
137 |  |  | #VALUE!
138 |  |  | #VALUE!
139 |  |  | #VALUE!
140 |  |  | #VALUE!
141 |  |  | #VALUE!
142 |  |  | #VALUE!
143 |  |  | #VALUE!
144 |  |  | #VALUE!
145 |  |  | #VALUE!
146 |  |  | #VALUE!
147 |  |  | #VALUE!
148 |  |  | #VALUE!
149 |  |  | #VALUE!
150 |  |  | #VALUE!
151 |  |  | #VALUE!
152 |  |  | #VALUE!
153 |  |  | #VALUE!
154 |  |  | #VALUE!
155 |  |  | #VALUE!
156 |  |  | #VALUE!
157 |  |  | #VALUE!
158 |  |  | #VALUE!
159 |  |  | #VALUE!
160 |  |  | #VALUE!
161 |  |  | #VALUE!
162 |  |  | #VALUE!
163 |  |  | #VALUE!
164 |  |  | #VALUE!
165 |  |  | #VALUE!
166 |  |  | #VALUE!
167 |  |  | #VALUE!
168 |  |  | #VALUE!
169 |  |  | #VALUE!
170 |  |  | #VALUE!
171 |  |  | #VALUE!
172 |  |  | #VALUE!
173 |  |  | #VALUE!
174 |  |  | #VALUE!
175 |  |  | #VALUE!
176 |  |  | #VALUE!
177 |  |  | #VALUE!
178 |  |  | #VALUE!
179 |  |  | #VALUE!
180 |  |  | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!