## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 28.2
용도,장소 | IT소재 5 (A필름) | 충전전압(V) | -
제품명 | SLD100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 32EA | AC(A) | 0
LOT | 2014.09.29 | 내부저항(mΩ) 참고치 | -
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
2 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
3 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
4 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
5 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
6 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
7 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
8 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
9 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
10 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
11 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
12 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
13 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
14 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
15 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
16 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
17 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
18 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
19 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
20 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
21 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
22 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
23 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
24 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
25 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
26 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
27 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
28 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
29 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
30 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
31 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
32 |  |  | 장비 OFF 상태 및 수명 종료
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!