## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | IT소재 5 (A필름 정류기) | 충전전압(V) | -
제품명 | HI-CA120 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | -
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 |  |  | 파열 및 수명 종료
2 |  |  | 파열 및 수명 종료
3 |  |  | 파열 및 수명 종료
4 |  |  | 파열 및 수명 종료
5 |  |  | 파열 및 수명 종료
6 |  |  | 파열 및 수명 종료
7 |  |  | 파열 및 수명 종료
8 |  |  | 파열 및 수명 종료
9 |  |  | 파열 및 수명 종료
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!