## 동희산업
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2025.05.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 1 | 2.15 | 1.2 | 1.94~1.96 | 206A | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 2 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 3 | 2.15 | 1.21 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 4 | 2.15 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 5 | 2.15 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 6 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 7 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 8 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 9 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 10 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 11 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 12 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 13 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 14 | 2.12 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 15 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 16 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 17 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 18 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 19 | 2.15 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 20 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 21 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 22 | 2.13 | 1.2 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 23 | 2.13 | 1.21 |  |  | 49
2025-09-02 | 동희산업 | 두산 2.5톤 | 24 | 2.14 | 1.2 |  |  | 49
측정사진 | 1. 과도한 작업(07:00~24:00)으로 수시충전 2. 구 전지 용량 740Ah , 교체장비 전지 용량 : 660Ah 3. 충전기 용량(740Ah)-전지용량(660Ah) 불일치 → 위 1,2,3 조건으로 방전량은많은데 충전시간 확보가 안되면서 방전 4. 균등충전 2~3회 후 비중 상태 점검 요청 5. 비중 저하 지속 시 회수 후 환류보충전 협의 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
사진 촬영 불가지역
사진 촬영 불가지역