## VCE715 -1
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2022.01.27 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 1 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 2 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 3 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 4 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 5 | 2.18 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 6 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 7 | 2.18 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 8 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 9 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 10 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 11 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 12 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 13 | 2.17 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 14 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 15 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 16 | 2.18 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 17 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 18 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 19 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 20 | 2.18 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 21 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 22 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 23 | 2.16 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 24 | 2.16 | 1.27 |  |  | 26
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCE715 - 2
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2022.11.25 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 1 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 2 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 3 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 4 | 2.11 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 5 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 6 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 7 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 8 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 9 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 10 | 2.09 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 11 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 12 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 13 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 14 | 2.09 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 15 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 16 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 17 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 18 | 2.11 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 19 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 20 | 2.11 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 21 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 22 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 23 | 2.1 | 1.27 |  |  | 26
2023-02-07 | 에코플라스틱 | 현대2.5톤 | 24 | 2.1 | 1.26 |  |  | 26
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진