## 서강병원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-04 | 서강병원 | UPS실 | BS | SEB | 100 | 2019.03.08 | 2019.04.01 |  | 32 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 3.9 | #DIV/0! |  | Max. | 13.39 | 4.01
2 | 13.35 | 3.86 | #DIV/0! |  | Min | 13.33 | 3.81
3 | 13.33 | 3.88 | #DIV/0!
4 | 13.35 | 3.81 | #DIV/0!
5 | 13.37 | 4.01 | #DIV/0! |  | Total(V) | 427.6 | 13.3625
6 | 13.37 | 3.84 | #DIV/0!
7 | 13.33 | 4 | #DIV/0!
8 | 13.34 | 3.89 | #DIV/0!
9 | 13.39 | 3.89 | #DIV/0!
10 | 13.36 | 3.97 | #DIV/0!
11 | 13.36 | 3.9 | #DIV/0!
12 | 13.36 | 4.01 | #DIV/0!
13 | 13.39 | 3.88 | #DIV/0!
14 | 13.38 | 3.95 | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 상무대우1차
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-04 | 상무대우1차 | 정류기 | BS | RP | 60 | 2019.04.10 | 2019.05.01 | 8 | 9 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.02 | 8.11 | 101.4% |  | Max. | 13.06 | 8.31
2 | 13.02 | 8.26 | 103.2% |  | Min | 13.02 | 7.6
3 | 13.06 | 7.6 | 95%
4 | 13.02 | 8.1 | 101.2%
5 | 13.02 | 8.13 | 101.6% |  | Total(V) | 117.3 | 13.0333
6 | 13.02 | 8.08 | 101%
7 | 13.03 | 8.17 | 102.1%
8 | 13.03 | 8.31 | 103.9%
9 | 13.02 | 8.19 | 102.4%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 상무대우1차 (2)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-04 | 상무대우1차 | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2019.05.05 | 2019.05.11 | 3.2 | 2 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.99 | 2.93 | 91.56% |  | Max. | 12.99 | 2.99
2 | 12.99 | 2.99 | 93.44% |  | Min | 12.99 | 2.93
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.98 | 12.99
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## Sheet4
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고(％) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고(％)
1 | 13.02 | 8.11 | 101.375 | 1 | 12.99 | 2.93 | 91.6
2 | 13.02 | 8.26 | 103.25 | 2 | 12.99 | 2.99 | 93.4
3 | 13.06 | 7.6 | 95
4 | 13.02 | 8.1 | 101.25
5 | 13.02 | 8.13 | 101.625
6 | 13.02 | 8.08 | 101
7 | 13.03 | 8.17 | 102.125
8 | 13.03 | 8.31 | 103.875
9 | 13.02 | 8.19 | 102.375