## 20221004한국전력경남지사ESP200
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2022-10-04 |  | V1.03
UNIT A
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.46 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:57
2 | 30m | 2.44 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:57
3 | 30m | 2.64 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:57
4 | 30m | 2.45 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:58
5 | 30m | 2.44 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:58
6 | 30m | 2.54 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:58
7 | 30m | 2.4 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:58
8 | 30m | 2.64 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:58
9 | 30m | 2.46 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:59
10 | 30m | 2.47 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:59
11 | 30m | 2.49 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:59
12 | 30m | 2.38 |  |  | 60V | 13.46 |  |  |  | 2022-10-04 | 14:59
13 | 30m | 2.63 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
14 | 30m | 2.56 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
15 | 30m | 2.45 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
16 | 30m | 2.46 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
17 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
18 | 30m | 2.57 |  |  | 60V | 13.43 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
19 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00
20 | 30m | 2.52 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2022-10-04 | 15:00