## V전지
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2021.09.28 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-12 | 기아자동차 광주2공장 | 현대 2톤 | 1 | 2.14 | 1.269 | 1.2655 |  |  | 20
2023-01-12 |  |  | 2 | 2.15 | 1.275 | 1.2729 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 3 | 2.15 | 1.266 | 1.2632 |  |  | 21
2023-01-12 |  |  | 4 | 2.16 | 1.27 | 1.2679 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 5 | 2.15 | 1.267 | 1.2649 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 6 | 2.15 | 1.267 | 1.2649 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 7 | 2.14 | 1.267 | 1.2642 |  |  | 21
2023-01-12 |  |  | 8 | 2.15 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 9 | 2.15 | 1.269 | 1.2683 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 10 | 2.15 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 11 | 2.15 | 1.263 | 1.2623 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 12 | 2.16 | 1.265 | 1.2643 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 13 | 2.15 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 14 | 2.15 | 1.265 | 1.2643 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 15 | 2.15 | 1.257 | 1.2563 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 16 | 2.15 | 1.263 | 1.2623 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 17 | 2.15 | 1.269 | 1.2683 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 18 | 2.15 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2023-01-12 |  |  | 19 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-12 |  |  | 20 | 2.15 | 1.273 | 1.2709 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 21 | 2.15 | 1.263 | 1.2609 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 22 | 2.16 | 1.265 | 1.2629 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 23 | 2.15 | 1.269 | 1.2669 |  |  | 22
2023-01-12 |  |  | 24 | 2.15 | 1.263 | 1.2602 |  |  | 21
점검내용 | 1. 현대 2톤 지게차, BDI 10칸 2. 세기 충전기, 파랑색, 입력전원 214~217V, 탭 220, 무부하 전압 59.7V, 충전전류 78A(0.1C) → 해당 충전기 충전전압 64V 이상으로 충전전압 부족 3. 타 사용자 3톤 지게차 충전기도 동일 브랜드 충전기 주황색, 무부하 전압 75.1V(기준치 75V 이상) |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주간 또는 야간 운용(격주), 주간 06:00~15:00 야간 15:00~24:00, 사용자 1명 2. 주간 운용시 오전 8시 1칸, 오전 10시 30분 1칸, 오후 1시 1칸 BDI 감소
설치 사진 | 사진 촬영 불가 개소 |  |  |  | 제품사진 | 사진 촬영 불가 개소