## 1호차
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2021.09.28 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-18 | 기아자동차 광주2공장 | 현대 2.5톤 | 1 | 2.09 | 1.256 | 1.2532 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 2 | 2.09 | 1.26 | 1.2579 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 3 | 2.09 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 4 | 2.09 | 1.258 | 1.2552 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 5 | 2.09 | 1.256 | 1.2532 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 6 | 2.09 | 1.258 | 1.2552 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 7 | 2.09 | 1.258 | 1.2559 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 8 | 2.09 | 1.261 | 1.2589 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 9 | 2.09 | 1.258 | 1.2559 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 10 | 2.09 | 1.26 | 1.2579 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 11 | 2.09 | 1.255 | 1.2536 |  |  | 23
2023-01-18 |  |  | 12 | 2.09 | 1.257 | 1.2549 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 13 | 2.09 | 1.257 | 1.2549 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 14 | 2.08 | 1.257 | 1.2556 |  |  | 23
2023-01-18 |  |  | 15 | 2.09 | 1.253 | 1.2516 |  |  | 23
2023-01-18 |  |  | 16 | 2.09 | 1.255 | 1.2529 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 17 | 2.09 | 1.255 | 1.2529 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 18 | 2.09 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 19 | 2.09 | 1.252 | 1.2492 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 20 | 2.09 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 21 | 2.09 | 1.257 | 1.2549 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 22 | 2.09 | 1.259 | 1.2569 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 23 | 2.09 | 1.257 | 1.2549 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 24 | 2.09 | 1.255 | 1.2522 |  |  | 21
점검내용 | 1. 인가전압 213~218V, 탭 220, 무부하 전압 64.12V DC 104.3, AC 25, 세기 충전기 파랑색 → 충전전압 이상없음 2. 현재 주간 운용 05:30~15:00, 5:30 1 컨테이너 작업 후 07:00부터 주로 운행 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 3톤 지게차 해당 파랑색 충전기 사용시 1시간 더 충전이 빨리 됨. 주황색 5시간 15분
설치 사진 | 사진 촬영 불가 |  |  |  | 제품사진 | 사진 촬영 불가