## 제주 중문 CC
형 명 | L-12165 | 제조일자 | 2025.03.13 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-15 | 제주 중문 CC | 골프카트 | 1 | 10.64 | 1.28 |  |  | -
|  |  | 2 |  | 1.28
|  |  | 3 |  | 1.275
|  |  | 4 |  | 1.28
|  |  | 5 |  | 1.100이하
|  |  | 6 |  | 1.275
점검내용 | -. 도서지역으로 현장점검 불가 →세방전지총판(당사대리점)에서 회수하여 점검진행 -. 전지 전압 :10.46V -. #5번 CELL 비중 : 1.100이하 -. 이 외 CELL 비중 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
제조 LOT
전지 전압
#5번 전지 비중