## 20230405불모산터널
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-04-05 |  | V1.03
불모산터널 전산실UPS
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.75 |  |  | 60V | 13.4 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:22
2 | 30m | 2.85 |  |  | 60V | 13.38 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:22
3 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.5 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:22
4 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.39 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
5 | 30m | 2.78 |  |  | 60V | 13.39 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
6 | 30m | 2.82 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
7 | 30m | 2.81 |  |  | 60V | 13.56 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
8 | 30m | 2.86 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
9 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
10 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
11 | 30m | 2.89 |  |  | 60V | 13.58 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:23
12 | 30m | 2.86 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
13 | 30m | 2.79 |  |  | 60V | 13.38 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
14 | 30m | 2.83 |  |  | 60V | 13.45 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
15 | 30m | 2.84 |  |  | 60V | 13.4 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
16 | 30m | 2.79 |  |  | 60V | 13.47 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
17 | 30m | 2.76 |  |  | 60V | 13.45 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
18 | 30m | 2.76 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
19 | 30m | 2.83 |  |  | 60V | 13.38 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
20 | 30m | 2.83 |  |  | 60V | 13.44 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:24
21 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
22 | 30m | 2.81 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
23 | 30m | 2.81 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
24 | 30m | 2.92 |  |  | 60V | 13.32 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
25 | 30m | 2.91 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
26 | 30m | 2.84 |  |  | 60V | 13.32 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
27 | 30m | 2.76 |  |  | 60V | 13.39 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
28 | 30m | 2.78 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
29 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:25
30 | 30m | 2.78 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:26
31 | 30m | 2.86 |  |  | 60V | 13.4 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:26
32 | 30m | 2.8 |  |  | 60V | 13.39 |  |  |  | 2023-04-05 | 10:26