## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.13 | 비중(20℃) 1: 1.034; 비중(20℃) 2: 1.265; 비중(20℃) 3: 1.262 | 25.17 | 2H22AC1 CC2H192H | 22.09월
|  | 6.35 | 비중(20℃) 1: 1.267; 비중(20℃) 2: 1.266; 비중(20℃) 3: 1.265
|  | 6.35 | 비중(20℃) 1: 1.268; 비중(20℃) 2: 1.266; 비중(20℃) 3: 1.267
|  | 6.34 | 비중(20℃) 1: 1.265; 비중(20℃) 2: 1.263; 비중(20℃) 3: 1.261
[9 empty] | 6.13 | 6.35 | 1.034 | 1.268
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0