## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.38 | 비중(20℃) 1: 1.28; 비중(20℃) 2: 1.281; 비중(20℃) 3: 1.28 | 25.3 | CC2H192H 2H22AC1 |  | #1번 배터리 불량으로 교체 이력있음
|  | 6.3 | 비중(20℃) 1: 1.261; 비중(20℃) 2: 1.265; 비중(20℃) 3: 1.265
|  | 6.31 | 비중(20℃) 1: 1.264; 비중(20℃) 2: 1.266; 비중(20℃) 3: 1.264
|  | 6.31 | 비중(20℃) 1: 1.268; 비중(20℃) 2: 1.26; 비중(20℃) 3: 1.262
[9 empty] | 6.3 | 6.38 | 1.26 | 1.281
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0