## Sheet1
형명 | 제조Lot | 수량 | 단자 백화 유무 | 백화 현황 | 비고
RP120-12 | 2022.09.27 | 317 | X
RP150-12 | 2022.07.29 | 10 | X |  | 나전지
| 2022.09.16 | 300 | O
| 2022.08.30 | 252 | X
RP200-12 | 2022.09.18 | 547 | X
RP250-12 | 2022.08.11 | 66 | X
| 2022.09.18 | 240 | X