## 20230208한국세라믹 기술원
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-02-08 |  | V1.03
전산용UPS
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 5.27 |  |  | 60V | 12.99 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:35
2 | 30m | 4.54 |  |  | 60V | 12.97 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:35
3 | 30m | 4.22 |  |  | 60V | 13.05 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
4 | 30m | 4.45 |  |  | 60V | 13.05 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
5 | 30m | 6.35 |  |  | 60V | 12.84 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
6 | 30m | 4.96 |  |  | 60V | 13.02 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
7 | 30m | 4.7 |  |  | 60V | 13.03 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
8 | 30m | 4.9 |  |  | 60V | 13.02 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:36
9 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:37
10 | 30m | 4.83 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:37
11 | 30m | 5.03 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:37
12 | 30m | 4.8 |  |  | 60V | 12.97 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:37
13 | 30m | 4.65 |  |  | 60V | 13.09 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
14 | 30m | 4.76 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
15 | 30m | 4.7 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
16 | 30m | 5.03 |  |  | 60V | 13.03 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
17 | 30m | 3.74 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
18 | 30m | 3.6 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:38
19 | 30m | 3.87 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:39
20 | 30m | 3.85 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:39
21 | 30m | 3.78 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:39
22 | 30m | 3.65 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:39
23 | 30m | 3.64 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:39
24 | 30m | 3.9 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:40
25 | 30m | 3.51 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:40
26 | 30m | 4.02 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:40
27 | 30m | 4.92 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:40
28 | 30m | 3.41 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:40
29 | 30m | 3.92 |  |  | 60V | 13.3 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
30 | 30m | 3.72 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
31 | 30m | 4.64 |  |  | 60V | 13 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
32 | 30m | 4.44 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
33 | 30m | 4.98 |  |  | 60V | 13.04 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
34 | 30m | 4.39 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:41
35 | 30m | 4.33 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
36 | 30m | 5.16 |  |  | 60V | 13 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
37 | 30m | 4.14 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
38 | 30m | 4.73 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
39 | 30m | 4.35 |  |  | 60V | 13.11 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
40 | 30m | 4.25 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:42
41 | 30m | 4.27 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
42 | 30m | 4.42 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
43 | 30m | 4.76 |  |  | 60V | 12.95 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
44 | 30m | 4.37 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
45 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 12.87 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
46 | 30m | 4.16 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
47 | 30m | 4.74 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:43
48 | 30m | 4.6 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
49 | 30m | 4.18 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
50 | 30m | 4.69 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
51 | 30m | 3.75 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
52 | 30m | 4.21 |  |  | 60V | 13.13 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
53 | 30m | 4.29 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
54 | 30m | 4.37 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:44
55 | 30m | 4.06 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:45
56 | 30m | 4.55 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:45
57 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 13.3 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:45
58 | 30m | 4.1 |  |  | 60V | 13.33 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:45
59 | 30m | 4.55 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:45
60 | 300m | 55.8 |  |  | 60V | 12.92 |  |  |  | 2023-02-08 | 11:46
비상발전기용
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.29 |  |  | 60V | 13.05 |  |  |  | 2023-02-08 | 12:01
2 | 30m | 2.25 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2023-02-08 | 12:01