## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 16 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.79
업체명 | 두산모트롤 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 소장 |  |  |  | 연락처 | 01-5359-2897
제품명 | VCF280M PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.09.27-M005 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.11.16
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.31 | 1.3086 | 23 | 13 | 2.12 | 1.29 | 1.2886 | 23
2 | 2.12 | 1.311 | 1.3096 | 23 | 14 | 2.12 | 1.296 | 1.2946 | 23
3 | 2.12 | 1.316 | 1.3146 | 23 | 15 | 2.12 | 1.293 | 1.2916 | 23
4 | 2.12 | 1.298 | 1.2966 | 23 | 16 | 2.12 | 1.301 | 1.2996 | 23
5 | 2.12 | 1.3 | 1.2986 | 23 | 17 | 2.12 | 1.3 | 1.2986 | 23
6 | 2.12 | 1.299 | 1.2976 | 23 | 18 | 2.12 | 1.299 | 1.2976 | 23
7 | 2.12 | 1.3 | 1.2986 | 23 | 19 | 2.12 | 1.311 | 1.3096 | 23
8 | 2.12 | 1.301 | 1.2996 | 23 | 20 | 2.12 | 1.298 | 1.2966 | 23
9 | 2.12 | 1.306 | 1.3046 | 23 | 21 | 2.12 | 1.301 | 1.2996 | 23
10 | 2.12 | 1.302 | 1.3006 | 23 | 22 | 2.12 | 1.306 | 1.3046 | 23
11 | 2.12 | 1.301 | 1.2996 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0.9986 | 23
12 | 2.12 | 1.305 | 1.3036 | 23 | 24 | 2.12 | 1.296 | 1.2946 | 23
|  |  |  | 276 |  | 23 | 552 |  | 276
기타 및 사진