## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 5 . 21 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.05
업체명 | 두산모트롤 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 0105359-2897
제품명 | VCF280M PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.07.08-M003 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.11 | 1.252 | 1.2478 | 19 | 13 | 2.11 | 1.265 | 1.2608 | 19
2 | 2.11 | 1.257 | 1.2521 | 18 | 14 | 2.11 | 1.265 | 1.2608 | 19
3 | 2.11 | 1.261 | 1.2568 | 19 | 15 | 2.11 | 1.276 | 1.2718 | 19
4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16 | 2.11 | 1.265 | 1.2608 | 19
5 | 2.09 | 1.257 | 1.2528 | 19 | 17 | 2.11 | 1.256 | 1.2518 | 19
6 | 2.11 | 1.247 | 1.2428 | 19 | 18 | 2.11 | 1.265 | 1.2608 | 19
7 | 2.11 | 1.261 | 1.2568 | 19 | 19 | 2.11 | 1.257 | 1.2528 | 19
8 | 2.11 | 1.261 | 1.2568 | 19 | 20 | 2.11 | 1.254 | 1.2498 | 19
9 | 2.11 | 1.267 | 1.2628 | 19 | 21 | 2.11 | 1.255 | 1.2508 | 19
10 | 2.11 | 1.269 | 1.2641 | 18 | 22 | 2.11 | 1.259 | 1.2548 | 19
11 | 2.11 | 1.263 | 1.2588 | 19 | 23 | 2.11 | 1.254 | 1.2491 | 18
12 | 2.11 | 1.27 | 1.2658 | 19 | 24 | 2.1 | 1.251 | 1.2461 | 18
|  |  |  | 232 |  | 19.0833 | 458 |  | 226
기타 및 사진