## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 05 . 24 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.08
업체명 | 오뚜기 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 010-5359-2897
제품명 | VCES740-48V |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.11.04-001 |  |  |  | 리프트
설치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 2.08 | 1.238 | 1.2352 | 21 | 13 | 2.08 | 1.239 | 1.2362 | 21 | 전압min | 2.07
2 | 2.08 | 1.242 | 1.2392 | 21 | 14 | 2.09 | 1.249 | 1.2462 | 21 | 비중max | 1.259
3 | 2.07 | 1.227 | 1.2242 | 21 | 15 | 2.08 | 1.243 | 1.2402 | 21 | 비중min | 1.227
4 | 2.08 | 1.237 | 1.2342 | 21 | 16 | 2.1 | 1.254 | 1.2512 | 21 | 온도max | 21
5 | 2.09 | 1.248 | 1.2452 | 21 | 17 | 2.09 | 1.246 | 1.2432 | 21 | 온도min | 21
6 | 2.08 | 1.242 | 1.2392 | 21 | 18 | 2.1 | 1.256 | 1.2532 | 21
7 | 2.07 | 1.243 | 1.2402 | 21 | 19 | 2.1 | 1.259 | 1.2562 | 21
8 | 2.09 | 1.246 | 1.2432 | 21 | 20 | 2.09 | 1.246 | 1.2432 | 21
9 | 2.08 | 1.242 | 1.2392 | 21 | 21 | 2.08 | 1.236 | 1.2332 | 21
10 | 2.09 | 1.243 | 1.2402 | 21 | 22 | 2.09 | 1.244 | 1.2412 | 21
11 | 2.09 | 1.25 | 1.2472 | 21 | 23 | 2.09 | 1.251 | 1.2482 | 21
12 | 2.09 | 1.249 | 1.2462 | 21 | 24 | 2.08 | 1.241 | 1.2382 | 21
|  |  |  | 252 |  | 21 | 504 |  | 252
기타 및 사진