## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 1 . 6 )
접수내용 | 사용시간저하(단락) |  |  |  | 총전압 | 46.41
업체명 | 두산모트롤(다우산) |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 010-5359-2897
제품명 | VCI710 PIJ00516 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.12.06 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2023.01.20 |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.04
1 | 2.03 | 1.188 | 1.1754 | 7 | 13 | 2.02 | 1.186 | 1.1734 | 7 | 전압min | 0
2 | 2.02 | 1.185 | 1.1724 | 7 | 14 | 2.02 | 1.186 | 1.1734 | 7 | 비중max | 1.1864
3 | 2.02 | 1.184 | 1.1714 | 7 | 15 | 2 | 1.166 | 1.1534 | 7 | 비중min | 1.0764
4 | 2 | 1.187 | 1.1744 | 7 | 16 | 2 | 1.168 | 1.1554 | 7 | 온도max | 7
5 | 2.04 | 1.198 | 1.1854 | 7 | 17 | 2.02 | 1.18 | 1.1674 | 7 | 온도min | 7
6 | 2.04 | 1.199 | 1.1864 | 7 | 18 | 2.03 | 1.189 | 1.1764 | 7
7 | 2.03 | 1.195 | 1.1824 | 7 | 19 | 2.03 | 1.187 | 1.1744 | 7
8 | 2.02 | 1.179 | 1.1664 | 7 | 20 | 2.03 | 1.188 | 1.1754 | 7
9 | 1.91 | 1.089 | 1.0764 | 7 | 21 | 2.02 | 1.185 | 1.1724 | 7
10 | 0 | 액없음 |  |  | 22 | 2.03 | 1.186 | 1.1734 | 7
11 | 2.02 | 1.184 | 1.1714 | 7 | 23 | 2.03 | 1.189 | 1.1764 | 7
12 | 2.03 | 1.188 | 1.1754 | 7 | 24 | 2.04 | 1.193 | 1.1804 | 7
|  |  |  | 77 |  | 6.7083 | 161 |  | 84
기타 및 사진