## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 01 . 17 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.01
업체명 | 두산모트롤(다우산) |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 010-5359-2897
제품명 | VCI710 PIJ00516 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 221206-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 230120 |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 2.09 | 1.251 | 1.2391 | 8 | 13 | 2.09 | 1.264 | 1.2521 | 8 | 전압min | 0
2 | 2.09 | 1.261 | 1.2491 | 8 | 14 | 2.09 | 1.263 | 1.2511 | 8 | 비중max | 1.2611
3 | 2.09 | 1.258 | 1.2461 | 8 | 15 | 2.09 | 1.263 | 1.2511 | 8 | 비중min | 0.099
4 | 2.09 | 1.265 | 1.2531 | 8 | 16 | 2.09 | 1.271 | 1.2591 | 8 | 온도max | 8
5 | 2.09 | 1.261 | 1.2491 | 8 | 17 | 2.1 | 1.273 | 1.2611 | 8 | 온도min | 8
6 | 2.09 | 1.259 | 1.2471 | 8 | 18 | 2.09 | 1.265 | 1.2531 | 8
7 | 2.09 | 1.263 | 1.2511 | 8 | 19 | 2.1 | 1.267 | 1.2551 | 8
8 | 2.1 | 1.271 | 1.2591 | 8 | 20 | 2.1 | 1.273 | 1.2611 | 8
9 | 1.87 | 1.043 | 1.0311 | 8 | 21 | 2.1 | 1.271 | 1.2591 | 8
10 | 0 | 0.1109 | 0.099 | 8 | 22 | 2.1 | 1.273 | 1.2611 | 8
11 | 2.09 | 1.267 | 1.2551 | 8 | 23 | 2.1 | 1.269 | 1.2571 | 8
12 | 2.09 | 1.265 | 1.2531 | 8 | 24 | 2.1 | 1.267 | 1.2551 | 8
|  |  |  | 96 |  | 8 | 192 |  | 96
기타 및 사진