## 240830(골드레이크CC)
|  |  |  | 26 | 25 | 0.0007
| 24.08.30 점검 | 제품 | 전압
1 | CC3G129I8/3G13AC1 | 1 | 8.2 | 1.197 | 1.199 | 1.188 |  | 1.1697 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.1977 | 1.1997 | 1.1887 | 액부족 | 1.2087 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC3G129I8/3G13AC1 | 2 | 8.19 |  | 1.17 | 1.171 | 1.208 |  | 1 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.2 | 1.1977 | 1.1997 | 1.1887 | 액부족
|  |  |  | 액부족 | 1.1707 | 1.1717 | 1.2087 | 8.22 | 2 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.19 | 액부족 | 1.1707 | 1.1717 | 1.2087
| CC3G129I8/3G13AC1 | 3 | 8.22 | 1.208 |  | 1.195 | 1.203 | 8.16 | 3 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.22 | 1.2087 | 액부족 | 1.1957 | 1.2037
|  |  |  | 1.2087 | 액부족 | 1.1957 | 1.2037 |  | 4 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.16 | 1.1857 | 1.1697 | 1.2007 | 1.2047
| CC3G129I8/3G13AC1 | 4 | 8.16 | 1.185 | 1.169 | 1.2 | 1.204 |  | 5 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.21 | 1.2047 | 1.1997 | 1.1857 | 액부족
|  |  |  | 1.1857 | 1.1697 | 1.2007 | 1.2047 |  | 6 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.19 | 액부족 | 1.1807 | 액부족 | 1.1907
| CC3G129I8/3G13AC1 | 5 | 8.21 | 1.204 | 1.199 | 1.185 |  |  | 장착일 | 24.11월 장착 | 49.17 | 1.1697 | 1.2087 | 측정온도 | 26
|  |  |  | 1.2047 | 1.1997 | 1.1857 | 액부족
| CC3G129I8/3G13AC1 | 6 | 8.19 |  | 1.18 |  | 1.19
|  |  |  | 액부족 | 1.1807 | 액부족 | 1.1907
| 24.11월 장착 |  | 49.16
2 | 24.09.03 점검 | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC3G129I8/3G13AC1 | 1 | 8.44 | 1.265 | 1.265 | 1.255 | 1.273 | 1.242 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.265 | 1.265 | 1.255 | 1.273 | 1.278 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC3G129I8/3G13AC1 | 2 | 8.42 | 1.269 | 1.242 | 1.248 | 1.268 |  | 1 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.44 | 1.265 | 1.265 | 1.255 | 1.273
|  |  |  | 1.269 | 1.242 | 1.248 | 1.268 | 8.46 | 2 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.42 | 1.269 | 1.242 | 1.248 | 1.268
| CC3G129I8/3G13AC1 | 3 | 8.45 | 1.264 | 1.264 | 1.266 | 1.251 | 8.42 | 3 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.45 | 1.264 | 1.264 | 1.266 | 1.251
|  |  |  | 1.264 | 1.264 | 1.266 | 1.251 |  | 4 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.44 | 1.262 | 1.256 | 1.263 | 1.269
| CC3G129I8/3G13AC1 | 4 | 8.44 | 1.262 | 1.256 | 1.263 | 1.269 |  | 5 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.45 | 1.261 | 1.263 | 1.251 | 1.268
|  |  |  | 1.262 | 1.256 | 1.263 | 1.269 |  | 6 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.46 | 1.278 | 1.257 | 1.265 | 1.25
| CC3G129I8/3G13AC1 | 5 | 8.45 | 1.261 | 1.263 | 1.251 | 1.268 |  | 장착일 | 24.11월 장착 | 50.66 | 1.242 | 1.278 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 1.261 | 1.263 | 1.251 | 1.268
| CC3G129I8/3G13AC1 | 6 | 8.46 | 1.278 | 1.257 | 1.265 | 1.25
|  |  |  | 1.278 | 1.257 | 1.265 | 1.25
| 24.11월 장착 |  | 50.66
3 | 24.09.05 점검 | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC3G129I8/3G13AC1 | 1 | 8.48 | 1.263 | 1.264 | 1.252 | 1.273 | 1.24 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 75A 방전TEST
|  |  |  | 1.263 | 1.264 | 1.252 | 1.273 | 1.278 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀 | 방전직후 | 20분경과 | 65분경과 | 90분경과 | 100분
| CC3G129I8/3G13AC1 | 2 | 8.45 | 1.269 | 1.24 | 1.242 | 1.268 |  | 1 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.48 | 1.263 | 1.264 | 1.252 | 1.273 | 7.91 | 7.85 | 7.51 | 7.25 | 7.08
|  |  |  | 1.269 | 1.24 | 1.242 | 1.268 | 8.49 | 2 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.45 | 1.269 | 1.24 | 1.242 | 1.268 | 7.9 | 7.83 | 4.48 | 7.18 | 6.88
| CC3G129I8/3G13AC1 | 3 | 8.48 | 1.26 | 1.264 | 1.265 | 1.244 | 8.45 | 3 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.48 | 1.26 | 1.264 | 1.265 | 1.244 | 7.91 | 7.84 | 7.5 | 7.24 | 7.07
|  |  |  | 1.26 | 1.264 | 1.265 | 1.244 |  | 4 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.49 | 1.257 | 1.255 | 1.259 | 1.269 | 7.92 | 7.84 | 7.49 | 7.21 | 7.02
| CC3G129I8/3G13AC1 | 4 | 8.49 | 1.257 | 1.255 | 1.259 | 1.269 |  | 5 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.48 | 1.26 | 1.26 | 1.246 | 1.269 | 7.92 | 7.84 | 7.5 | 7.24 | 7.06
|  |  |  | 1.257 | 1.255 | 1.259 | 1.269 |  | 6 | CC3G129I8/3G13AC1 | 8.49 | 1.278 | 1.252 | 1.261 | 1.244 | 7.94 | 7.85 | 7.49 | 7.2 | 6.68
| CC3G129I8/3G13AC1 | 5 | 8.48 | 1.26 | 1.26 | 1.246 | 1.269 |  | 장착일 | 24.11월 장착 | 50.87 | 1.24 | 1.278 | 측정온도 | 25 | 47.25 | 46.87 | 44.78 | 43.16 | 41.79
|  |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.246 | 1.269
| CC3G129I8/3G13AC1 | 6 | 8.49 | 1.278 | 1.252 | 1.261 | 1.244
|  |  |  | 1.278 | 1.252 | 1.261 | 1.244
| 24.11월 장착 |  | 50.88
4 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0