## 20230906 롯데마트 김천점
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-09-06 |  | V1.03
UNIT A
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.49 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:37
2 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:38
3 | 30m | 2.49 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:38
4 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:38
5 | 30m | 2.53 |  |  | 60V | 12.77 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:39
6 | 30m | 2.51 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:39
7 | 30m | 2.51 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:40
8 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:40
9 | 30m | 2.48 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:40
10 | 30m | 2.52 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:41
11 | 30m | 2.51 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:41
12 | 30m | 2.5 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:41
13 | 30m | 2.57 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:41
14 | 30m | 2.51 |  |  | 60V | 12.77 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:41
15 | 30m | 2.52 |  |  | 60V | 12.77 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:42
16 | 30m | 2.51 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:42
17 | 30m | 2.5 |  |  | 60V | 12.75 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:43
18 | 30m | 2.57 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2023-09-06 | 12:43