## DC전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.04.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 1 | 13.6 | 2.85 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 2 | 13.68 | 2.75 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 3 | 13.71 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 4 | 13.81 | 2.68 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 5 | 13.5 | 2.85 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 6 | 13.31 | 3.24 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 7 | 13.8 | 2.64 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 8 | 13.81 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 9 | 13.22 | 3.45 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 10 | 13.57 | 3.18 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 11 | 13.7 | 2.78 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 12 | 13.6 | 3.06 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 13 | 13.65 | 2.67 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 14 | 11.02 | 3.75 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 15 | 13.31 | 3.43 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 16 | 13.31 | 3.49 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 17 | 13.13 | 3.88 |  |  |  | #DIV/0!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 변전실 | 18 | 13.32 | 3.32 |  |  |  | #DIV/0!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진