## 20240116롯데마트 시티세븐점
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2024-01-16 |  | V1.03
조작전원용 ESH100 *9EA
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 300m | 17.5 |  |  | 60V | 12.93 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:54
2 | 300m | 29.3 |  |  | 60V | 13.4 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:54
3 | 300m | 9 |  |  | 60V | 13.56 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:54
4 | 300m | 16.9 |  |  | 60V | 13.88 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:55
5 | 300m | 14.5 |  |  | 60V | 13.83 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:55
6 | 300m | 15.3 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:55
7 | 300m | 13.2 |  |  | 60V | 13.46 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:55
8 | 300m | 20.1 |  |  | 60V | 12.86 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:56
9 | 300m | 23.5 |  |  | 60V | 13.74 |  |  |  | 2024-01-16 | 11:56
DC 조명용 ESP150 *18EA
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.73 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
2 | 30m | 2.9 |  |  | 60V | 13.09 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
3 | 30m | 3 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
4 | 30m | 2.81 |  |  | 60V | 13.09 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
5 | 30m | 2.94 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
6 | 30m | 2.92 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
7 | 30m | 2.78 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
8 | 30m | 2.82 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:07
9 | 30m | 2.78 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:08
10 | 30m | 2.73 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:08
11 | 30m | 2.77 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:08
12 | 30m | 2.87 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:08
13 | 30m | 2.86 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:08
14 | 30m | 2.9 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:09
15 | 30m | 2.76 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:09
16 | 30m | 2.79 |  |  | 60V | 13.09 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:09
17 | 30m | 2.81 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:09
18 | 30m | 2.76 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:09
발전기 시동용 RP200 *4EA
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.32 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:20
2 | 30m | 3.17 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:20
3 | 30m | 3.38 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:21
4 | 30m | 3.29 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2024-01-16 | 12:21